RFC1000 Cloud Relay是一款小巧、功能强大的设备，可将实时和记录的数据直接传输到MadgeTech Cloud，无需中央PC。通过RFC1000 Cloud Relay和MadgeTech Cloud Services，可以在世界任何地方的任何支持互联网的设备上轻松查看实时数据

RFC 1000 Cloud Relay的简单设计实现了无线数据记录系统的无缝集成和简单性。RFC1000 Cloud Relay具有7英寸旋转天线，可以轻松安装在墙壁上或安装在任何平坦稳定的表面上。

RFC 1000 Cloud Relay直接连接到以太网插孔，用于互联网访问，以与MadgeTech Cloud服务器通信每个RFC 1000 Cloud Relay可以

传输来自多达64个无线数据记录仪的数据，对可连接到MadgeTech Cloud帐户的Cloud Relays数量没有限制这提供了最终的可扩展系统，以适应各种规模的企业和设施，从单个记录器到数十个位置。

所有数据都存储在云中，可以选择下载并保存为CSV文件，以便于记录保存和进一步分析。

# 特征

- 将数据迁移到云端

- 几乎无限的可扩展性

- 兼容RFOT和2000A系列数据记录仪

- 可配置警报

- 多个LED指示灯

- 快速简单的设置

- 下载数据到CSV

应用

- 设施监控

- 通用无线数据记录

- 肉类烹饪、冷却储存

- 医疗储藏

- 实验室监测

- 血库

·医院

  - 仓库

# 系统要求

  - 用于互联网接入的以太网

  - MadgeTech云服务帐户

MadgeTech云服务数据记录平台提供温度、压力、湿度数据等的连续记录和监控，同时为用户提供即时远程

从任何位置访问 数据从无线数据记录仪直接传输到RFC 1000CloudRelay，然后中继到MadgeTechCloud。 从那里，可以在任何支持互联网的设备（例如计算机、平板电脑、智能手机或其他移动终端）上查看它。

- 电源插座

- MadgeTech无线数据记录仪（单独出售）

RFC1000云中继

MadgeTech云服务数据日志中心

云功能

  - 从任何地方查看数据

  - 立即安全访问数据

  - 文本电子邮件

  - 快速轻松设置

# 支持的参数

  - 温度

  - 湿度

  - 压力

  - 二氧化碳

  - 还有更多！

RFC1000云中继

规格

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

| 接口类型 | 以太网;无线（至数据记录仪） |
| --- | --- |
| 操作环境 | RFC 1000 Cloud Relay：-20 °C to +85 °C（-4 °F to +185 °F），0% RH to 95% RH非冷凝 电源：0 °C至+40 °C（+32 °F至+104 °F），20% RH至85% RH，无冷凝 |
| LED指示灯 | 云：红色、琥珀色和绿色通信：红色、琥珀色和绿色电源：红色 数据：绿色 |
| 最大连接数据记录器 | 每个RFC 1000CloudRelay64个数据记录器 |
| 兼容数据记录器 | RFOT和2000A系列 |
| 传输距离（至数据记录仪） | 无障碍视线（室外）：最大2，000英尺 典型城市环境（室内）：最大500英尺 |
| 传输距离（到其他RFC 1000） | 无障碍视线（室外）：最大4，000英尺 典型城市环境（室内）：最大1，000英尺 |
| 频率 | 2.405 GHz-2.475GHz |
| 外壳材料 | 主体：ABS塑料 天线：PVC塑料 |
| IP等级 | IP40 |
| 尺寸 | 机身：6.0英寸x 6.24英寸x 1.15英寸（152.2 mm x 158.6 mm x 29.3mm） 天线：7.2英寸（183毫米） |
| 重量 | 11.29盎司（320克） |
| 批准 | US（FCC），CA（IC） |

订购信息

| RFC1000云中继 | PN 901900-00 | MadgeTech云服务数据日志中心 |
| --- | --- | --- |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com